## Лист1
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | [19 empty] | Инжиниринговая
НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНЫХ ГРАДИРЕН АКВА | [20 empty] | компания
Заполненный опросный лист вышлите, пожалуйста, в наш адрес
| любым удобным для Вас способом | [8 empty] | факс: +7(831) 274-64-69 | [7 empty] | www.akvann.ru
| e-mail: market@akvann.ru | [5 empty] | 603086, г.Н.Новгород, бульвар Мира 7
| 1. | Способ установки градирни
|  |  | На существующем бассейне | [11 empty] | Отдельностоящая
|  |  | На новый бассейн | [11 empty] | Несколько в блоке
|  |  | На опорной конструкции | [11 empty] | На крыше здания
|  |  | Площадь бассейна | [7 empty] | м2 |  |  |  | Размер в плане |  |  |  | м | х |  | м
| 2. | Параметры работы градирни: | [14 empty] | Текущие |  |  |  | Требуемые
|  | Производительность градирни, | [6 empty] | м3/час
|  | Давление воды на входе в градирню | [11 empty] | м водн.ст.
|  | t0 воды на входе, |  |  |  | 0С
|  | t0 воды на выходе, |  |  |  | 0С
Состав примесей оборотной воды:
|  |  | взвешенные частицы, |  |  |  | мг/л
|  |  | нефтепродукты, |  |  |  | мг/л
уровень РН
| 3. | Дополнительные опции
Электрический шкаф управления с частотным преобразователем
Двухскоростные электродвигатели
Низкие шумовые характеристики градирни
|  |  | Комплект насосного оборудования | [10 empty] | Накопительная ёмкость
|  |  | Опорные металлоконструкции | [8 empty] | Металлоконструкции площадок обслуживания
|  |  | Интеграция в АСУТП предприятия | [9 empty] | Датчики уровня воды в бассейне (поддоне)
| 4 | Категория водопотребления по уровню ответственности работы градирни:
|  | I |  | - Нарушение технологического процесса производства в целом и значительные убытки.
(1%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни).
|  | II |  | - Допускаемое временное нарушение технологического процесса отдельных установок.
(5%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни).
|  | III |  | - Временное снижение экономичности технологического процесса производства вцелом
и отдельных установок.
или:
| Обеспеченность параметров атмосферного воздуха по СП 131.13330.2012: | [18 empty] | 98% |  |  | 95%
или:
| Расчетные параметры воздуха: | [9 empty] | температура воздуха по сухому термометру u | [11 empty] | 0C
| (задаются заказчиком) | [8 empty] | температура воздуха по мокрому термометру t | [12 empty] | 0C
[11 empty] | относительная влажность воздуха j | [11 empty] | %
| 5 | Дополнительные требования
| 6 | Сведения о заказчике
Юридическое лицо
|  | Ответственное лицо заказчика | [6 empty] | (должность)
(Фамилия И.О.)
|  | Контактная информация: |  |  |  |  | телефон | [9 empty] | факс
e-mail
| Дата заполнения | [14 empty] | Подпись