## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПОСТАВКУ / ЗАМЕНУ РАБОЧИХ КОЛЕС ВЕНТИЛЯТОРОВ ГРАДИРНИ СЕКЦИОННОГО | [14 empty] | ИНЖИНИРИНГОВАЯ
ТИПА, ГРАДИРНИ ТИПА СК-400, ГРАДИРНИ ТИПА СК-1200 | [14 empty] | КОМПАНИЯ
Заполненный опросный лист вышлите пожалуйста в наш адрес любым удобным для Вас способом: | [14 empty] | АКВАНН
e-mail: market@akvann.ru |  |  |  | Адрес для почтовых сообщений:
факс: +7 (831) 276-16-51 |  |  |  | 603124, г.Н.Новгород, ул. Электровозная, д.7, оф.306, тел. +7 (831) 463-85-04/14 | [12 empty] | www.akvann.ru
1. Характеристики производительности
| Текущие: | [7 empty] | Требуемые:
(заполняется в случае замены изношенного рабочего колеса)
| Расход воздуха |  |  |  | куб.м/с |  |  |  | Расход воздуха |  |  |  |  | куб.м/с
| Статическое давление |  |  |  | Па |  |  |  | Статическое давление |  |  |  |  | Па
| Полное давление |  |  |  | Па |  |  |  | Полное давление |  |  |  |  | Па
Марка рабочего колеса
2. Электродвигатель
| Мощность |  |  |  | кВт |  |  |  | Скорость вращения |  |  |  |  | об/мин
3. Требуемые технические характеристики
| Диаметр рабочего колеса |  |  |  |  | мм | ft
или
| Диаметр корпуса вентилятора |  |  |  |  | мм | ft
| Число лопастей (укажите при необходимости) | [9 empty] | шт.
| Порядок работы |  |  |  |  | вытяжной |  |  |  | нагнетательный
4. Дополнительные требования (укажите при необходимости)
| Минимальная скорость вращения вала рабочего колеса | [10 empty] | об/мин
| Максимальная скорость вращения вала рабочего колеса | [10 empty] | об/мин
| Дополнительное защитное покрытие лопастей | [9 empty] | противокислотное |  |  | противощелочное
[11 empty] | самозатухающее |  |  | антистатическое
Взрывобезопасное исполнение
Дополнительная защита передней кромки лопасти
| Максимальное допустимое значение звукового давления | [10 empty] | дБ(А) | на расстоянии
| Масса рабочего колеса не более | [10 empty] | кг
Цвет по шкале Ral (по умолчанию - Ral 6027, светло-зеленый)
5. Параметры окружающего воздуха
Регион применения:
или
Расчетные параметры воздуха, задаваемые Заказчиком:
|  | Максимальная положительная температура | [5 empty] | 0C |  |  | Максимальная отрицательная температура | [6 empty] | 0C
6. Размеры посадочного вала электродвигателя/редуктора/мотор-редуктора
| X1 |  | мм
| Y1 |  | мм
| D1 |  | мм
7. Необходимое количество | [5 empty] | шт.
8. Дополнительные требования (указать любую полезную информацию)
9. Сведения о заказчике | [5 empty] | Юридическое лицо
| Ответственное лицо заказчика: |  |  |  |  | Ф.И.О., должность
| Контактная информация: |  |  |  |  | Телефон | [5 empty] | Факс |  |  |  | E-mail
| Дата заполнения |  |  |  |  | Подпись
Note on J71: Необходимо заполнить, если Заказчик не указывает расчетные параметры окружающего воздуха сам. Информация по параметрам окружающего воздуха будет взята из СНиПа согласно указанному региону применения.