## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
| НА ПОДБОР МОТОР-РЕДУКТОРА HANSEN СЕРИИ M4 PVP ДЛЯ СУХИХ ГРАДИРЕН | [20 empty] | ИНЖИНИРИНГОВАЯ
| И АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ | [20 empty] | КОМПАНИЯ
| Заполненный опросный лист вышлите пожалуйста в наш адрес любым удобным для Вас способом: | [20 empty] | АКВАНН
| e-mail: market@akvann.ru |  |  | Адрес для почтовых сообщений:
| факс: +7 (831) 276-16-51 |  |  | 603124, г.Н.Новгород, ул. Электровозная, д.7, оф.306, тел. +7 (831) 463-85-04/14 | [20 empty] | www.akvann.ru
| 1. | Параметры нагрузки | ( | * | - обязательные поля для заполнения)
* | Мощность э/д |  | Pm= |  |  | кВт |  | * | Номинальные обороты э/д | [11 empty] | об/мин
| Поглощаемая мощность |  | Pa= |  |  | кВт |  |  | Момент вращения нагрузки | [7 empty] | Ta= |  |  |  | кНм
| Время работы |  |  | <=3 |  | ч/день |  |  |  | <=10 |  |  | ч/день |  |  |  | >10 |  |  | ч/день
(поставить знак в нужном поле)
| Пиковый момент вращения сверх значения 2*Ta | [9 empty] | %
| Число запусков/остановок в день | [9 empty] | шт.
| 2. | Скорость
| Одна постоянная скорость | [5 empty] | Две постоянные скорости | [11 empty] | Переменная скорость
(поставить знак в нужном поле)
| Скорость высокоскоростного вала (hss) |  |  |  |  | n1:
|  | одна постоянная скорость |  |  |  |  | об/мин
|  | две постоянные скорости |  |  |  |  | об/мин |  | ; |  |  |  | об/мин
|  | переменная скорость |  |  | от |  | об/мин |  | до |  |  |  | об/мин
|  | Направление вращение высокоскоростного вала | [9 empty] | по часовой стрелке | [7 empty] | против часовой стрелки
(поставить знак в нужном поле)
| Скорость низкоскоростного вала (lss) |  |  |  |  | n2:
|  | одна постоянная скорость |  |  |  |  | об/мин
|  | две постоянные скорости |  |  |  |  | об/мин |  | ; |  |  |  | об/мин
|  | переменная скорость |  |  | от |  | об/мин |  | до |  |  |  | об/мин
|  | Направление вращение низкоскоростного вала | [9 empty] | по часовой стрелке | [7 empty] | против часовой стрелки
(поставить знак в нужном поле)
|  | Направление низкоскоростного вала | [9 empty] | вверх | [7 empty] | вниз
(поставить знак в нужном поле)
| Ограничитель обратного хода |  |  |  |  | да |  |  |  |  | нет
(поставить знак в нужном поле)
| 3. | Осевая нагрузка на низкосокростной вал | [5 empty] | ( | * | - обязательные поля для заполнения)
* | Вес раб. колеса вентилятора и сочленений | [8 empty] | кН
| Сила аэродинамического давления от работы вентилятора, направленная к редуктору | [17 empty] | + |  |  | кН
| Сила аэродинамического давления от работы вентилятора, направленная от редуктора | [17 empty] | - |  |  | кН
| 4. | Монтаж, подключение, условия эксплуатации | [7 empty] | ( | * | - обязательные поля для заполнения)
| Температура окружающей среды вокруг редуктора: | [9 empty] | * | Минимальная | [5 empty] | 0C |  | * | Максимальная |  |  |  |  | 0C
Опорная конструкция для размещения мотор-редуктора:
(поставить знак в нужном поле)
Открытая - позволяет воздуху из градирни контактировать с корпусом мотор-редуктора
Закрытая - не позволяет воздуху из градирни контактировать с корпусом мотор-редуктора
| Скорость воздуха вблизи мотор-редуктора | [11 empty] | м/c
| Прямое воздействие солнечных лучей на корпус | [10 empty] | да |  |  |  |  | нет
| Максимальная допустимая мощность звукового давления | [11 empty] | дБ(А)
| Максимальное допустимое значение звукового давления | [11 empty] | дБ(А) |  |  | на расстоянии | [6 empty] | м
| Параметры атмосферы: |  |  |  |  | влажность | [5 empty] | пыль |  |  |  |  | агрессивная среда
(необходимо уточнить в графе доп. требования)
* | Электрическое подключение (AC, З-х фазное):
|  | Основное питание | [7 empty] | В |  |  |  |  | Гц
|  | Дополнительное питание | [7 empty] | В |  |  |  |  | Гц
(если есть)
|  | Класс защиты | IP
Класс изоляции
| 5. | Оснащение (опции отмечены знаком * на диаграмме)
Стандарный набор оборудования:
| 1 | Пробка сапуна
| 2 | Пластина для осуществления осмотра
| 3 | Щуп с магнитом
| 4 | Пробка масляного фильтра
| 6 | Отверстие для смазки (DIN 71412)
| 11 | Отверстие для слива масла
| 16 | Насос для смазки
| 21 | Стандартная эластичная муфта блокового типа
Опциональный набор оборудования:
| 1.a | Пробка сапуна для влажных условий | [6 empty] | или
| 1.b | Пробка сапуна с пыле-защитой | [6 empty] | или
| 1.c | Сапун специальной конструкции с фильтром,
предотвращающим попадание влаги
| 5 | Датчик уровня масла
| 7 | SPM штуцер | [6 empty] | или |  |  | 7.a | Датчик вибрации
| 8 | Смотровое окно
| 9 | Нагревательный элемент | [9 empty] | 10 | Датчик температуры масла (Pt-100)
| 11 | Кран слива масла для шланга | [9 empty] | 12 | Монтажная шпилька
| 13 | Удлиненный низкоскоростной вал (lss) | [9 empty] | 14 | Упорная шайба с болтом
| 15 | Двойное масляное уплотнение | [6 empty] | или |  | 15.a |  | Лабиринтное уплотнение для повторной смазки
(DIN 71412)
| 17 | Реле вибрации вентилятора охладителя | [9 empty] | 18 | Встроенный ограничитель обратного хода,
доступный после снятия мотора и части корпуса
| 19 | Двойное масляное уплотнение | [6 empty] | или |  | 19.a |  | Лабиринтное уплотнение для повторной смазки
(DIN 71412)
| 20 | Осевой вентилятор | [9 empty] | 22 | Масляный фильтр
| 23 | Манометр
| 24 | Реле давления масла | [6 empty] | или |  | 24.a |  | Датчик давления масла
Монтаж электродвигателя: тип корпуса по стандарту IEC
(если нет, то укажите присоединительные размеры в доп. эскизе)
| Длина низкоскоростного вала (lss) | [14 empty] | дюймы
(при возможности отобразите на доп. эскизе вид конца вала с торца)
| Коррозионная защита: низкоскоростной вал (lss) - QPQ обработка | [14 empty] | (антикоррозиооное покрытие 10-20 нм)
Дополнительная (защитная) окраска корпуса:
покрытие, стойкое в влажности
(2-х компонентное эпоксидное покрытие 180 нм, наносится поверх базового покрытия)
внешнее высокопрочное покрытие
(2-х компонентное полиуретановое покрытие 210 нм, наносится поверх покрытия, стойкого к влажности)
| 6. | Дополнительные материалы
| Дополнительные требования (заполняется при необходимости): | [12 empty] | Дополнительный эскиз (заполняется при необходимости):
[16 empty] | Вид сверху | [7 empty] | Вид сбоку
| 7. | Необходимое количество мотор-редукторов | [8 empty] | шт.
| 8. | Сведения о заказчике |  |  |  | Юридическое лицо
| Ответственное лицо заказчика: |  |  |  |  | Ф.И.О., должность
| Контактная информация: |  |  |  |  | Телефон | [8 empty] | Факс | [7 empty] | E-mail
| Дата заполнения |  |  |  |  | Подпись