## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
| НА ПОДБОР МОТОР-РЕДУКТОРА HANSEN СЕРИИ P4 QVP ДЛЯ ГРАДИРЕН | [21 empty] | ИНЖИНИРИНГОВАЯ
| Заполненный опросный лист вышлите пожалуйста в наш адрес любым удобным для Вас способом: | [21 empty] | КОМПАНИЯ
| e-mail: market@akvann.ru |  |  |  | Адрес для почтовых сообщений: | [17 empty] | АКВАНН
| факс: +7 (831) 276-16-51 |  |  |  | 603124, г.Н.Новгород, ул. Электровозная, д.7, оф.306, тел. +7 (831) 463-85-04/14 | [20 empty] | www.akvann.ru
| 1. | Параметры нагрузки |  | ( | * | - обязательные поля для заполнения)
* | Мощность э/д |  |  | Pm= |  |  | кВт |  | * | Номинальные обороты э/д | [11 empty] | об/мин
| Поглощаемая мощность |  |  | Pa= |  |  | кВт |  |  | Момент вращения нагрузки | [7 empty] | Ta= |  |  |  | кНм
| Время работы |  |  |  | <=3 |  | ч/день |  |  |  | <=10 |  |  | ч/день |  |  |  | >10 |  |  | ч/день
(поставить знак в нужном поле)
| Пиковый момент вращения сверх значения 2*Ta | [10 empty] | %
| Число запусков/остановок в день | [10 empty] | шт.
| 2. | Скорость
| Одна постоянная скорость | [6 empty] | Две постоянные скорости | [11 empty] | Переменная скорость
(поставить знак в нужном поле)
| Скорость высокоскоростного вала (hss) | [5 empty] | n1:
|  | одна постоянная скорость | [5 empty] | об/мин
|  | две постоянные скорости | [5 empty] | об/мин |  | ; |  |  |  | об/мин
|  | переменная скорость |  |  |  | от |  | об/мин |  | до |  |  |  | об/мин
|  | Направление вращение высокоскоростного вала | [10 empty] | по часовой стрелке | [7 empty] | против часовой стрелки
(поставить знак в нужном поле)
| Скорость низкоскоростного вала (lss) | [5 empty] | n2:
|  | одна постоянная скорость | [5 empty] | об/мин
|  | две постоянные скорости | [5 empty] | об/мин |  | ; |  |  |  | об/мин
|  | переменная скорость |  |  |  | от |  | об/мин |  | до |  |  |  | об/мин
|  | Направление вращение низкоскоростного вала | [10 empty] | по часовой стрелке | [7 empty] | против часовой стрелки
(поставить знак в нужном поле)
|  | Направление низкоскоростного вала | [10 empty] | вверх | [7 empty] | вниз
(поставить знак в нужном поле)
| Ограничитель обратного хода | [5 empty] | да |  |  |  |  | нет
(поставить знак в нужном поле)
| 3. | Осевая нагрузка на низкосокростной вал | [6 empty] | ( | * | - обязательные поля для заполнения)
* | Вес раб. колеса вентилятора и сочленений | [9 empty] | кН
| Сила аэродинамического давления от работы вентилятора, направленная к редуктору | [18 empty] | + |  |  | кН
| Сила аэродинамического давления от работы вентилятора, направленная от редуктора | [18 empty] | - |  |  | кН
| 4. | Монтаж, подключение, условия эксплуатации | [8 empty] | ( | * | - обязательные поля для заполнения)
| Температура окружающей среды вокруг редуктора: | [10 empty] | * | Минимальная | [5 empty] | 0C |  | * | Максимальная |  |  |  |  | 0C
Опорная конструкция для размещения редуктора:
(поставить знак в нужном поле)
Открытая - позволяет воздуху из градирни контактировать с корпусом мотор-редуктора
Закрытая - не позволяет воздуху из градирни контактировать с корпусом мотор-редуктора
| Скорость воздуха вблизи мотор-редуктора | [12 empty] | м/c
| Прямое воздействие солнечных лучей на корпус | [11 empty] | да |  |  |  |  | нет
| Максимальная допустимая мощность звукового давления | [12 empty] | дБ(А)
| Максимальное допустимое значение звукового давления | [12 empty] | дБ(А) |  |  | на расстоянии | [6 empty] | м
| Параметры атмосферы: |  |  |  |  | влажность |  |  |  |  | пыль |  |  |  |  | агрессивная среда
(необходимо уточнить в графе доп. требования)
* | Электрическое подключение (AC, З-х фазное):
|  | Основное питание | [8 empty] | В |  |  |  |  | Гц
|  | Дополнительное питание | [8 empty] | В |  |  |  |  | Гц
(если есть)
|  | Класс защиты | IP | [5 empty] | Класс изоляции
При технической необходимости доп. охлаждения мотор-редуктора, какие способы охлаждения не разрешены:
(поставить знак в нужных полях)
|  | Вентилятор |  | Воздушное охлаждение | [7 empty] | Охлаждающий змеевик | [8 empty] | Водяное охлаждение
| Наличие контакта мотор-редуктора с водой | [9 empty] | да | (если агрессивная, то необходимо уточнить в графе доп. требования) | [14 empty] | нет
| 5. | Оснащение (опции отмечены знаком * на диаграмме)
Стандарный набор оборудования:
| 1 | Щуп с пробкой сапуна
| 5 | Отверстие для ввода смазки (DIN 71412)
| 6 | Спускной масляный вентиль (с магнитом)
| 8 | Сухой колодец
| 9 | Насос для смазки
| 12 | Смотровое окно редуктора
| 13 | Пробка масляного фильтра
| 15 | Стандартная эластичная муфта блокового типа
Опциональный набор оборудования:
| 2 | Реле уровня масла
| 3 | Окно слежения за уровнем масла
| 4 | Нагревательный элемент
5.а |  | Автоматическая консистентная смазка
6.а |  | Спускной масляный вентиль под шланг | [10 empty] | 7 | Удлиненный низкоскоростной вал (lss)
| 10 | Встроенный ограничитель обратного хода, | [10 empty] | 11 | Осевой вентилятор с электромотором
доступный после снятия мотора и части корпуса
| 14 | Пробка сапуна для влажных условий | [7 empty] | или |  | 14.a |  | Пробка сапуна с пыле-защитой
| 16 | Реле потока масла
Монтаж электродвигателя: тип корпуса по стандарту IEC
(если нет, то укажите присоединительные размеры в доп. эскизе)
| Длина низкоскоростного вала (lss) | [15 empty] | дюймы
(при возможности отобразите на доп. эскизе вид конца вала с торца)
| Коррозионная защита: низкоскоростной вал (lss) - QPQ обработка | [15 empty] | (антикоррозиооное покрытие 10-20 нм)
Дополнительная (защитная) окраска корпуса:
покрытие, стойкое в влажности
(2-х компонентное эпоксидное покрытие 180 нм, наносится поверх базового покрытия)
внешнее высокопрочное покрытие
(2-х компонентное полиуретановое покрытие 210 нм, наносится поверх покрытия, стойкого к влажности)
| 6. | Дополнительные материалы
| Дополнительные требования (заполняется при необходимости): | [13 empty] | Дополнительный эскиз (заполняется при необходимости):
[17 empty] | Вид сверху | [7 empty] | Вид сбоку
| 7. | Необходимое количество мотор-редукторов | [9 empty] | шт.
| 8. | Сведения о заказчике |  |  |  |  | Юридическое лицо
| Ответственное лицо заказчика: | [5 empty] | Ф.И.О., должность
| Контактная информация: | [5 empty] | Телефон | [8 empty] | Факс | [7 empty] | E-mail
| Дата заполнения | [5 empty] | Подпись