## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
| НА ПОДБОР РЕДУКТОРА HANSEN СЕРИИ P4 QVR ДЛЯ ГРАДИРЕН | [20 empty] | ИНЖИНИРИНГОВАЯ
| Заполненный опросный лист вышлите пожалуйста в наш адрес любым удобным для Вас способом: | [20 empty] | КОМПАНИЯ
| e-mail: market@akvann.ru |  |  | Адрес для почтовых сообщений: | [17 empty] | АКВАНН
| факс: +7 (831) 276-16-51 |  |  | 603124, г.Н.Новгород, ул. Электровозная, д.7, оф.306, тел. +7 (831) 463-85-04/14 | [20 empty] | www.akvann.ru
| 1. | Параметры нагрузки | ( | * | - обязательные поля для заполнения)
* | Мощность э/д |  | Pm= |  |  | кВт |  | * | Номинальные обороты э/д | [11 empty] | об/мин
| Поглощаемая мощность |  | Pa= |  |  | кВт |  |  | Момент вращения нагрузки | [7 empty] | Ta= |  |  |  | кНм
| Время работы |  |  | <=3 |  | ч/день |  |  |  | <=10 |  |  | ч/день |  |  |  | >10 |  |  | ч/день
(поставить знак в нужном поле)
| Пиковый момент вращения сверх значения 2*Ta | [9 empty] | %
| Число запусков/остановок в день | [9 empty] | шт.
| 2. | Скорость
| Одна постоянная скорость | [5 empty] | Две постоянные скорости | [11 empty] | Переменная скорость
(поставить знак в нужном поле)
| Скорость высокоскоростного вала (hss) |  |  |  |  | n1:
|  | одна постоянная скорость |  |  |  |  | об/мин
|  | две постоянные скорости |  |  |  |  | об/мин |  | ; |  |  |  | об/мин
|  | переменная скорость |  |  | от |  | об/мин |  | до |  |  |  | об/мин
|  | Направление вращение высокоскоростного вала | [9 empty] | по часовой стрелке | [7 empty] | против часовой стрелки
(поставить знак в нужном поле)
| Скорость низкоскоростного вала (lss) |  |  |  |  | n2:
|  | одна постоянная скорость |  |  |  |  | об/мин
|  | две постоянные скорости |  |  |  |  | об/мин |  | ; |  |  |  | об/мин
|  | переменная скорость |  |  | от |  | об/мин |  | до |  |  |  | об/мин
|  | Направление вращение низкоскоростного вала | [9 empty] | по часовой стрелке | [7 empty] | против часовой стрелки
(поставить знак в нужном поле)
|  | Направление низкоскоростного вала | [9 empty] | вверх | [7 empty] | вниз
(поставить знак в нужном поле)
| Ограничитель обратного хода |  |  |  |  | да |  |  |  |  | нет
(поставить знак в нужном поле)
| 3. | Осевая нагрузка на низкосокростной вал | [5 empty] | ( | * | - обязательные поля для заполнения)
* | Вес раб. колеса вентилятора и сочленений | [8 empty] | кН
| Сила аэродинамического давления от работы вентилятора, направленная к редуктору | [17 empty] | + |  |  | кН
| Сила аэродинамического давления от работы вентилятора, направленная от редуктора | [17 empty] | - |  |  | кН
| 4. | Монтаж, подключение, условия эксплуатации | [7 empty] | ( | * | - обязательные поля для заполнения)
| Температура окружающей среды вокруг редуктора: | [9 empty] | * | Минимальная | [5 empty] | 0C |  | * | Максимальная |  |  |  |  | 0C
Опорная конструкция для размещения редуктора:
(поставить знак в нужном поле)
Открытая - позволяет воздуху из градирни контактировать с корпусом редуктора
Закрытая - не позволяет воздуху из градирни контактировать с корпусом редуктора
| Скорость воздуха вблизи редуктора | [11 empty] | м/c
| Прямое воздействие солнечных лучей на корпус | [10 empty] | да |  |  |  |  | нет
| Максимальная допустимая мощность звукового давления | [11 empty] | дБ(А)
| Максимальное допустимое значение звукового давления | [11 empty] | дБ(А) |  |  | на расстоянии | [6 empty] | м
| Параметры атмосферы: |  |  |  | влажность |  |  |  |  | пыль |  |  |  |  | агрессивная среда
(необходимо уточнить в графе доп. требования)
При технической необходимости доп. охлаждения мотор-редуктора, какие способы охлаждения не разрешены:
(поставить знак в нужных полях)
|  | Вентилятор | Воздушное охлаждение | [9 empty] | Охлаждающий змеевик | [9 empty] | Водяное охлаждение
| Наличие контактаредуктора с водой | [8 empty] | да | (если агрессивная, то уточнить) | [9 empty] | нет
| 5. | Оснащение (опции отмечены знаком * на диаграмме)
| Для редукторов с расположением lss вала вверх, | [11 empty] | Для редукторов с расположением lss вала вверх/вниз,
| передаточными числами: 3.55 - 5.6, мощностью э/д до 90 кВт | [11 empty] | передаточными числами: 6.3 - 22.4, мощностью э/д 90-355 кВт
| Стандарный набор оборудования: | [11 empty] | Стандарный набор оборудования:
| 1 | Заглушка в картере с магнитной головкой | [10 empty] | 1 | Масляный щуп
| 4 | Сальник с лабиринтным уплотнением | [10 empty] | 4 | Заглушка в картере с магнитной головкой
| 6 | Сливное отверстие для масла | [10 empty] | 5 | Смотровое окно
| 7 | Заглушка для применения масляного фильтра | [10 empty] | 6 | Насос для смазки
| 9 | Сливное отверстие для конденсата | [10 empty] | 10 | Сливное отверстие для масла
| 10 | Заглушка сапуна | [10 empty] | 12 | Заглушка для применения масляного фильтра
| 11 | Отверстие для смазки (DIN 71412) | [10 empty] | 14 | Сливное отверстие для конденсата
| 12 | Масляный щуп | [10 empty] | 15 | Заглушка сапуна
| 13 | Смызываемое лабиринтное уплотнение (DIN 71412) | [10 empty] | 17 | Смызываемое лабиринтное уплотнение (DIN 71412)
| Опциональный набор оборудования: | [11 empty] | Опциональный набор оборудования:
| 2 | Масляный насос | [10 empty] | 2 | Реле уровня масла
| 3 | Встроенный ограничитель обратного хода, | [10 empty] | 3 | Нагревательный элемент
доступный после снятия мотора и части корпуса
| 5 | Мерник для слежения за уровнем масла (не применяется | [10 empty] | 7 | Встроенный ограничитель обратного хода,
|  | вместе с пробкой сапуна для влажных условий) | [11 empty] | доступный после снятия мотора и части корпуса
| 8 | Внешний щуп (калибруется по основному щупу) | [10 empty] | 9 | Осевой вентилятор для дополнительного охлаждения
11.а |  | Автоматическая консистентная смазка | [10 empty] | 11 | Мерник для слежения за уровнем масла (не применяется
вместе с пробкой сапуна для влажных условий)
| 14 | Удлинненый корпус подшипника (обознач. QVR.2L) | [10 empty] | 13 | Внешний щуп (калибруется по основному щупу)
| 15 | Маслопровод (нерж. cталь, мин. диаметр 1 дюйм) | [10 empty] | 16 | Реле потока масла
| 16 | Маслопровод (нерж. cталь, мин. диаметр 1 дюйм) | [10 empty] | 18 | Маслопроводы (нерж. cталь, мин. диаметр 1 дюйм)
Монтаж электродвигателя: тип корпуса по стандарту IEC
(если нет, то укажите присоединительные размеры в доп. эскизе)
| Длина низкоскоростного вала (lss) | [14 empty] | дюймы
(при возможности отобразите на доп. эскизе вид конца вала с торца)
| Коррозионная защита: низкоскоростной вал (lss) - QPQ обработка | [14 empty] | (антикоррозиооное покрытие 10-20 нм)
Дополнительная (защитная) окраска корпуса:
|  | покрытие, стойкое в влажности | [12 empty] | внешнее высокопрочное покрытие
|  | (2-х компонентное эпоксидное покрытие 180 нм, наносится поверх базового покрытия) | [12 empty] | (2-х компонентное полиуретановое покрытие 210 нм, наносится
поверх покрытия, стойкого к влажности)
| 6. | Дополнительные материалы
| Дополнительные требования (заполняется при необходимости): | [12 empty] | Дополнительный эскиз (заполняется при необходимости):
[16 empty] | Вид сверху | [7 empty] | Вид сбоку
| 7. | Необходимое количество редукторов | [7 empty] | шт.
| 8. | Сведения о заказчике |  |  |  | Юридическое лицо
| Ответственное лицо заказчика: |  |  |  |  | Ф.И.О., должность
| Контактная информация: |  |  |  |  | Телефон | [8 empty] | Факс | [7 empty] | E-mail
| Дата заполнения |  |  |  |  | Подпись